西咸新区第一类医疗器械产品备案信息公布（2019年第3期）

根据《医疗器械监督管理条例》和国家食品药品监督管理总局《关于第一类医疗器械备案有关事项的公告》（第26号公告）的相关规定，对陕西明仁堂医药科技有限公司（陕械备20190006号-陕械备20190008号）的第一类医疗器械产品予以备案（新办）。现将备案信息向社会公布。

附件：西咸新区第一类医疗器械产品备案信息公布

西咸新区市场服务与监督管理局

2019年4月26日

第一类医疗器械备案凭证

陕西明仁堂医药科技有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：冷敷凝胶予以备案，备案号：陕械备20190006号。

西咸新区市场服务与监督管理局

（盖章）

日期：2019年04月24日

第一类医疗器械备案信息表

备案号： 陕械备20190006号

| 备案人名称: | 陕西明仁堂医药科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 : | 77994935-8 |
| 备案人注册地址 : | 陕西省西咸新区沣东新城斗门镇张旺渠村富康大道8号 |
| 生产地址: | 陕西省西咸新区沣东新城斗门镇张旺渠村富康大道8号 |
| 代理人: | / |
| 代理人注册地址: | / |
| 产品名称: | 冷敷凝胶 |
| 型号/规格: | 2g、3g、3.5g、5g、10g、11g、12g、13g、14g、15g、16g、17g、18g、19g、20g、21g、22g、23g、24g、25g、26g、27g、28g、29g、30g、35g、40g、50g、60g、80g、100g、120g、150g、180g、200g、260g、280g、300g、360g、380g、400g、500g |
| 产品描述: | 产品由凝胶或（凝液露）、推杆推注容器组成。凝胶或（凝液露）的部分分别由卡波姆、纯化水、薄荷、植物油等成分组成。降温物质不应含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。 |
| 预期用途: | 用于人体物理退热、体表面特定部位的降温。仅用于闭合性软组织。 |
| 备注: |  |
| 备案单位和日期: | 西咸新区市场服务与监督管理局 备案日期：2019年04月24日 |
| 变更情况: |  |

第一类医疗器械备案凭证

陕西明仁堂医药科技有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：医用弹力贴布予以备案，备案号：陕械备20190007号。

西咸新区市场服务与监督管理局

（盖章）

日期：2019年04月24日

第一类医疗器械备案信息表

备案号： 陕械备20190007号

| 备案人名称: | 陕西明仁堂医药科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 : | 91610000779949358U |
| 备案人注册地址 : | 陕西省西咸新区沣东新城斗门镇张旺渠村富康大道8号 |
| 生产地址: | 陕西省西咸新区沣东新城斗门镇张旺渠村富康大道8号 |
| 代理人: | / |
| 代理人注册地址: | / |
| 产品名称: | 医用弹力贴布 |
| 型号/规格: | 见附件 |
| 产品描述: | 产品由纺织加工而成的带状或卷状材料。其可以通过绑扎的形式对创面敷料进行固定或限制肢体活动，以对创面愈合起到间接的辅助作用。具有弹力特性。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。接触部位为完好皮肤。 |
| 预期用途: | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 |
| 备注: |  |
| 备案单位和日期: | 西咸新区市场服务与监督管理局 备案日期：2019年04月24日 |
| 变更情况: |  |

附件

陕西明仁堂医药科技有限公司

医用弹力贴布

规格型号

尺寸

£5cm×5cm、£5cm×7cm、£5cm×9cm、£5cm×11cm、£5cm×13cm、£5cm×15cm、£5cm×17cm、£5cm×19cm、£5cm×21cm、£5cm×23cm、£5cm×25cm、£5cm×27cm、£5cm×29cm、£5cm×31cm、£5cm×40cm、£5cm×50cm、£5cm×1m、£5cm×2m、£5cm×3m、£5cm×4m、£5cm×5m; £6cm×5cm、£6cm×7cm、£6cm×9cm、£6cm×11cm、£6cm×13cm、£6cm×15cm、£6cm×17cm、£6cm×19cm、£6cm×21cm、£6cm×23cm、£6cm×25cm、£6cm×27cm、£6cm×29cm、£6cm×31cm、£6cm×40cm、£6cm×50cm、£6cm×1m、£6cm×2m、£6cm×3m、£6cm×4m、£6cm×5m; £7cm×7cm、£7cm×9cm、£7cm×11cm、£7cm×13cm、£7cm×15cm、£7cm×17cm、£7cm×19cm、£7cm×21cm、£7cm×23cm、£7cm×25cm、£7cm×27cm、£7cm×29cm、£7cm×31cm、£7cm×40cm、£7cm×50cm、£7cm×1m、£7cm×2m、£7cm×3m、£7cm×4m、£7cm×5m; £8cm×5cm、£8cm×7cm、£8cm×9cm、£8cm×11cm、£8cm×13cm、£8cm×15cm、£8cm×17cm、£8cm×19cm、£8cm×21cm、£8cm×23cm、£8cm×25cm、£8cm×27cm、£8cm×29cm、£8cm×31cm、£8cm×40cm、£8cm×50cm、£8cm×1m、£8cm×2m、£8cm×3m、£8cm×4m、£8cm×5m; £9cm×9cm、£9cm×11cm、£9cm×13cm、£9cm×15cm、£9cm×17cm、£9cm×19cm、£9cm×21cm、£9cm×23cm、£9cm×25cm、£9cm×27cm、£9cm×29cm、£9cm×31cm、£9cm×40cm、£9cm×50cm、£9cm×1m、£9cm×2m、£9cm×3m、£9cm×4m、£9cm×5m; £10cm×5cm、£10cm×7cm、£10cm×9cm、£10cm×11cm、£10cm×13cm、£10cm×15cm、£10cm×17cm、£10cm×19cm、£10cm×21cm、£10cm×23cm、£10cm×25cm、£10cm×27cm、£10cm×29cm、£10cm×31cm、£10cm×40cm、£10cm×50cm、£10cm×1m、£10cm×2m、£10cm×3m、£10cm×4m、£10cm×5m; £11cm×11cm、£11cm×13cm、£11cm×15cm、£11cm×17cm、£11cm×19cm、£11cm×21cm、£11cm×23cm、£11cm×25cm、£11cm×27cm、£11cm×29cm、£11cm×31cm、£11cm×40cm、£11cm×50cm、£11cm×1m、£11cm×2m、£11cm×3m、£11cm×4m、£11cm×5m;

第一类医疗器械备案凭证

陕西明仁堂医药科技有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：医用橡皮膏予以备案，备案号：陕械备20190008号。

西咸新区市场服务与监督管理局

（盖章）

日期：2019年04月24日

第一类医疗器械备案信息表

备案号： 陕械备20190008号

| 备案人名称: | 陕西明仁堂医药科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 : | 91610000779949358U |
| 备案人注册地址 : | 陕西省西咸新区沣东新城斗门镇张旺渠村富康大道8号 |
| 生产地址: | 陕西省西咸新区沣东新城斗门镇张旺渠村富康大道8号 |
| 代理人: | / |
| 代理人注册地址: | / |
| 产品名称: | 医用橡皮膏 |
| 型号/规格: | 见附件 |
| 产品描述: | 产品由背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。部分胶带涂胶面有保护层。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 |
| 预期用途: | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 |
| 备注: |  |
| 备案单位和日期: | 西咸新区市场服务与监督管理局 备案日期：2019年04月24日 |
| 变更情况: |  |

附件

陕西明仁堂医药科技有限公司

医用橡皮膏

规格型号

尺寸

£5cm×5cm、£5cm×7cm、£5cm×9cm、£5cm×11cm、£5cm×13cm、£5cm×15cm、£5cm×17cm、£5cm×19cm、£5cm×21cm、£5cm×23cm、£5cm×25cm、£5cm×27cm、£5cm×29cm、£5cm×31cm、£5cm×40cm、£5cm×50cm、£5cm×1m、£5cm×2m、£5cm×3m、£5cm×4m、£5cm×5m; £6cm×5cm、£6cm×7cm、£6cm×9cm、£6cm×11cm、£6cm×13cm、£6cm×15cm、£6cm×17cm、£6cm×19cm、£6cm×21cm、£6cm×23cm、£6cm×25cm、£6cm×27cm、£6cm×29cm、£6cm×31cm、£6cm×40cm、£6cm×50cm、£6cm×1m、£6cm×2m、£6cm×3m、£6cm×4m、£6cm×5m; £7cm×7cm、£7cm×9cm、£7cm×11cm、£7cm×13cm、£7cm×15cm、£7cm×17cm、£7cm×19cm、£7cm×21cm、£7cm×23cm、£7cm×25cm、£7cm×27cm、£7cm×29cm、£7cm×31cm、£7cm×40cm、£7cm×50cm、£7cm×1m、£7cm×2m、£7cm×3m、£7cm×4m、£7cm×5m; £8cm×5cm、£8cm×7cm、£8cm×9cm、£8cm×11cm、£8cm×13cm、£8cm×15cm、£8cm×17cm、£8cm×19cm、£8cm×21cm、£8cm×23cm、£8cm×25cm、£8cm×27cm、£8cm×29cm、£8cm×31cm、£8cm×40cm、£8cm×50cm、£8cm×1m、£8cm×2m、£8cm×3m、£8cm×4m、£8cm×5m; £9cm×9cm、£9cm×11cm、£9cm×13cm、£9cm×15cm、£9cm×17cm、£9cm×19cm、£9cm×21cm、£9cm×23cm、£9cm×25cm、£9cm×27cm、£9cm×29cm、£9cm×31cm、£9cm×40cm、£9cm×50cm、£9cm×1m、£9cm×2m、£9cm×3m、£9cm×4m、£9cm×5m; £10cm×5cm、£10cm×7cm、£10cm×9cm、£10cm×11cm、£10cm×13cm、£10cm×15cm、£10cm×17cm、£10cm×19cm、£10cm×21cm、£10cm×23cm、£10cm×25cm、£10cm×27cm、£10cm×29cm、£10cm×31cm、£10cm×40cm、£10cm×50cm、£10cm×1m、£10cm×2m、£10cm×3m、£10cm×4m、£10cm×5m; £11cm×11cm、£11cm×13cm、£11cm×15cm、£11cm×17cm、£11cm×19cm、£11cm×21cm、£11cm×23cm、£11cm×25cm、£11cm×27cm、£11cm×29cm、£11cm×31cm、£11cm×40cm、£11cm×50cm、£11cm×1m、£11cm×2m、£11cm×3m、£11cm×4m、£11cm×5m;